РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЕСНАЯ»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 11 от 28.08.2014 г.

Об утверждении программы проведения проверки

Готовности к отопительному периоду 2014-2015гг.

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-Фз «О теплоснабжении», Уставом сельского поселения «село Лесная», администрация сельского поселения «село Лесная»

п  о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015годов. (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации

Сельского поселения «село Лесная»                                      Е.А.Сиверина.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «село Лесная»

№ 11 от 28.08.2014г.

## Программа проведения проверки готовности к отопительному

## периоду 2014-2015 г.г.

## 1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

## 1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 15 августа по 15 сентября.

#### Объекты, подлежащие проверке: котельные учреждений образования, котельные учреждений культуры, котельные учреждений здравоохранения.

#### Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации сельского поселения «село Лесная».

#### В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители  организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

#### 1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

#### 1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.